## Sheet1
Element name | 25Hz | 31Hz | 40Hz | 50Hz | 63Hz | 80Hz | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz | 1.25kHz | 1.6kHz | 2kHz | 2.5kHz | 3.15kHz | 4kHz | 5kHz | 6.3kHz | 8kHz | Comment | Weighting | Reference | HeightAboveGround | Sigma | Characteristics:names(1) | Characteristics:values(1) | Characteristics:names(2) | Characteristics:values(2) | Characteristics:names(3) | Characteristics:values(3) | Characteristics:names(4) | Characteristics:values(4) | Group (1) | Group (2) | Group (3) | Group (4) | Bitmap Filename
K001 Ventilator xx | 76.8 | 80 | 76.2 | 53.8 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | 76.2 | 53.8 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | 76.2 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | 76.2 | 53.8 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | 76.2 | Surroundings not acoustically welldefined, tsteimsdf | dB(A) | Lp level |  | 2 | Rot. per min | 1440 | Flow m3/h | 60000 | Res.mm H2O | 10 |  |  | Vent full time | Building aa | Electric | Blue
K002 Cooling tower yy | 81.8 | 85 | 86.2 | 48.8 | 63.9 | 71.4 | 81.8 | 85 | 86.2 | 48.8 | 63.9 | 71.4 | 81.8 | 85 | 86.2 | 63.9 | 71.4 | 81.8 | 85 | 86.2 | 48.8 | 63.9 | 71.4 | 81.8 | 85 | 86.2 | Not stable during measurement | dB(A) | Lw/unit | 0.5 | 3 | Rot. per min | 2880 | Flow m3/h | 45000 | Capacity cal/h | 2000 | Defrost | 2000 | Cooling towers | Building cc | Diesel | Green
K003 Pump zz | 86.4 | 76.8 | 80 | 53.8 | 53.8 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | 53.8 | 53.8 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | 53.8 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | 53.8 | 53.8 | 63.9 | 86.4 | 76.8 | 80 | Idling | dB(A) | Lw/m, m² | 1.5 | 3 | Rot. per min | 3600 | HP | 5 | Gear | 3 |  |  | Pump | NE | Char | Red
K004 Ventilator xx | 57.2 | 60.2 |  |  | 70.5 |  |  | 73.1 |  |  | 74.6 |  |  | 79.9 |  |  | 72.5 |  |  | 69 |  |  | 64.1 |  |  | 60.2 | none | dB | Lw/unit |  | 3 | Rot. per min | 1440 | Flow m3/h | 70000 | Res.mm H2O | 10 |  |  | Vent full time | Building aa | Electric | Blue
K005 Cooling tower yy | 54.3 | 63.2 |  |  | 72 |  |  | 75.9 |  |  | 81 |  |  | 88.9 |  |  | 84.6 |  |  | 81 |  |  | 75 |  |  | 68.5 | none | dB(C) | Lw/unit |  | 5 | Rot. per min | 2880 | Flow m3/h | 35000 | Capacity cal/h | 2000 | Defrost | 2000 | Cooling towers | Building cc | Diesel | Green
K006 Pump zz | 45.8 | 55.5 |  |  | 60 |  |  | 60.7 |  |  | 61.7 |  |  | 71 |  |  | 75.9 |  |  | 80.3 |  |  | 85.6 |  |  | 65.2 | Idling | dB(C) | Lw/unit |  | 4 | Rot. per min | 3600 | HP | 5 | Gear | 3 |  |  | Pump | NE | Char | Red